## vzor
Příloha č. 1
Hodnocení žádosti a kontrola projektové dokumentace
BEZPEČNOST 2020 |  |  |  | I. II.
ŽÁDOST | 134728/2019 | 160 | BODOVÉ HODNOCENÍ | 43
ŽADATEL | Obec Mírová
NÁZEV AKCE | Mírová III/2224 – zvýšení bezpečnosti chodců
konzultace | ano 15.7.2019
V/R | výstavba
povolení stavby
Druh vydaného rozhodnutí: | č.j. | ze dne: | vydal: | datum nabytí právní moci:
stavební povolení | 11081/SÚ/18 | 17.09.2018 | Úřad územního plánování a stavební úřad Karlovy Vary - Jana Geberová | 02.11.2018 | doporučuji | Žádost obsahuje všechny požadované náležitosti, doporučuje se Komisi k samostatnému projednání a ke schválení.
[5 empty] | doporučuji s podmínkou | Žádost obsahuje všechny požadované náležitosti, doporučuje se Komisi k samostatnému projednání a ke schválení.
[5 empty] | doporučuji ke zvážení | Žádost obsahuje požadované náležitosti, vzhledem k nedostatkům žádosti/projektové dokumentace, doporučuje se Komisi k samostatnému projednání a ke zvážení.
[5 empty] | doporučuji ke zvážení a výjimku Výboru | Žádost obsahuje požadované náležitosti, ale vzhledem ke skutečnosti, že v žádosti je doloženo příslušné rozhodnutí bez vyznačení nabytí právní moci, doporučuje se Komisi k samostatnému projednání a k případnému udělení výjimky Výboru SFDI.
[5 empty] | nedoporučuji | Žádost je v rozporu s Pravidly a nesplňuje povinné náležitosti podle Pravidel, nelze ji doporučit hodnotitelské komisi k samostatnému projednání a ke schválení.
Vyplnit
Navrhovaná pěší trasa je celistvá, PD je zpracována v členění dle vyhl. č. 146/2008 Sb.
poznámky k PD | PD DSP není zpracována v rozsahu Př.8 vyhl.č.146/2008 Sb. pro SP, ale dle Př.7 pro ohlášení | [5 empty] | Navrhovaná pěší trasa je celistvá, PD je zpracována v členění dle vyhl. č. 146/2008 Sb. Vzhledem k datu zpracování PD však upozorňujeme na novelu vyhlášky účinnou od 1. 12. 2018.
celistvost trasy | ano , useky za mostem na ZÚ a trasa podél MK na KÚ jsou vyčleněny z žádosti, jako NN | [5 empty] | Navrhovaná pěší trasa je celistvá, PD je zpracována v členění dle vyhl. č. 146/2008 Sb. Vzhledem k vydanému společnému povolení stavby upozorňujeme na skutečnost, že PD by měla být zpracována v členění dle vyhl. č. 499/2006 Sb. (Příloha 11).
koncepčnost řešení | ano, popsána návaznost na další připravované etapy | [5 empty] | Navrhovaná pěší trasa je celistvá, PD je zpracována v členění dle vyhl. č. 499/2006 Sb.
poznámky k nákladům akce | [6 empty] | Jde o neúspěšnou žádost z roku 2019, důvodem neposkytnutí finančních prostředků byl nedostatek finančních prostředků. Kontrola projektového řešení již byla provedena, nyní nehodnoceno.
VYJÁDŘENÍ K PŘEDLOŽENÉ ŽÁDOSTI
Navrhovaná pěší trasa je celistvá, DSP je zpracována v členění dle Př. 7 pro ohlášení stavby a ne dle Př. 8 pro SP vyhl. č. 146/2008 Sb. Předloženy i situace z původní PD, které nejsou upraveny.
Projektová dokumentace je zpracována až na drobnosti v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., jeden vjezd na MK (upravit na ÚK) je délky 7m, což neodpovídá ČSN 73 6110, je třeba zkrátit do 6m.
Převážná část připomínek byla upravena v rámci změn č.1, odsouhlasených SSÚ, lze doporučit. Upozorňujeme na nutnost dodržení funkčního hmatového kontrastu také u zámkových dlažeb se zkosenými hranami dle TN TZÚS 12.03.06 (viz materiálová specifikace níže).
STANOVISKO SFDI
Žádost obsahuje všechny požadované náležitosti, doporučuje se Komisi k samostatnému projednání a ke schválení.
doporučuji
V Praze dne | 18.11.2019 | [5 empty] | Vyplnit
vypracoval | Ing. Bohuslav Syrový | [5 empty] | Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb.
supervize | [6 empty] | Z hlediska vyhl. č. 398/2009 Sb. má projektová dokumentace předpoklady vyhovět, vykazuje pouze drobné nedostatky.
Z hlediska vyhl. č. 398/2009 Sb. projektová dokumentace vykazuje hrubé nedostatky, z tohoto důvodu není možné doporučit žádost ke schválení.
Podrobné hodnocení projektové dokumentace
| parametry | poznámka
šířka chodníku | min. 1,5m | v nových úsecích 1,5m
podélný sklon | max. 8,33% | v nových úsecích do 5,6%, sklonovníky v situacích
příčný sklon | 2%
výška obruby | 10cm
h obruby vjezdy | 3-5cm
zatřídění komunikací |  | ano
vodící linie |  | ano, popsána v TZ i situaci, obruba +6cm, podezdívky oplocení, fasáda apod., zábradlí se zarážkou pro bílou hůl není řešeno
přechody / délka |  | neřešeny
místa pro přecházení / délka |  | ano, d. do 6,5m v nových úsecích
vjezdy / délka |  | ano, do 6m, mnohé sdružené vjezdy v trase do 12m, neřešeny s dodatečnými ochrannými prvky (sloupky), vjezdem řešeno chybně napojení MK v délce 7m, nutno uprtavit na ÚK s vjezdem do 6,0m, nebo na MP d. 7m
autobusová zastávka |  | neřešena
rampové části stezky |  | ano, jsou řešeny schematicky v situaci i v detailech řešení a TZ, popsán max. sklon ramp 8,33%, u ramp u MP 12,5%, zvoleny rampy/snížení obruby v celé šíři chodníku, PD neobsahuje zdůvodnění volby druhu rampy
materiálová specifikace |  | ano, uvedeno NV i TN TZÚS. Upozorňujeme na nutnost lemování hmatových prvků rovinnými deskami dle Technického návodu pro činnost autorizovaných osob při posuzování shody stavebních výrobků podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. číslo technického návodu 12.03.06
barevný kontrast |  | ano
odsazené signální pásy |  | ne
překážky v trase VO, SDZ |  | překážky na komunikaci pro chodce a technické vybavení komunikace (chodníku) je okótováno a vyhovuje vyhlášce č.398/2009 Sb., Příloze 2 bodu 1.2.1., 1.2.2. a 1.2.3. , stožáry VO jsou při vodící linii, popsáno přemístění stožárů VO a DZ
rozhledové poměry |  | ano mimo úsek v žádosti na MK
řešení SDZ a VDZ |  | ano
prvky pasivní bezpečnosti |  | ano, zábradlí, patník, na KÚ, 4x opěrka
skladba chodníku |  | ano, uveden TP 170
odvodnění chodníku |  | příčným a podélným spádem do komunikace a vpustí
další zjištěná rizika
Členění projektové dokumentace
stavební povolení | dle vyhl. č. 146/2008 Sb. (příloha č. 8)
průvodní zpráva |  | bod 15) další požadavky b) BUS |  | ano, stručně BUS
souhrnné řešení stavby |  | bod 1. celková situace stavby |  | ano
|  | bod 2.situace stavby |  | ano
|  | bod 6. BUS |  | ano*
*jen obecný popis, konkrétně v TZ
stavební část | technická zpráva |  | bod k) BUS | ano
| výkresy | situace se schematickým zákresem BUS |  | ano
|  | podélný profil |  | ano
|  | vzorové příčné řezy |  | ano
|  | charakteristické příčné řezy |  | ano
|  | výkresy obslužných zařízení-zastávky, parkoviště |  | ne
|  | dopravní značení |  | ano
technologická část |  |  |  | ne
zásady organizace výstavby |  | technická část | bod c) zařízení staveniště | ano
|  |  | bod k) BUS | ano
|  | výkresy | situace širších vztahů | ne
|  |  | situace | ano
|  |  | harmonogram | ne
doklady |  |  |  | ano
Členění projektové dokumentace |  | DSP není zpracována v rozsahu Př.8 vyhl.č.146/2008 Sb. pro SP ale dle Př.7
ohlášení | dle vyhl. č. 146/2008 Sb. (příloha č. 7)
průvodní zpráva |  |  |  | ano
souhrnná technická zpráva |  | bod f) BUS |  | ano
výkresová část: | situace |  |  | ano
| situace stavby |  |  | ano
| vzorové řezy a detaily |  |  | ano
zásady organizace výstavby |  | bod d) popis staveniště včetně zásad BUS |  | ano
doklady |  |  |  | ano
Členění projektové dokumentace
ohlášení stavby / stavební povolení dle vyhl. č. 146/2008 Sb. (příloha č. 5) nebo společné povolení stavby dle vyhl. č. 499/2006 Sb. (příloha č. 11)
průvodní zpráva |  | identifikační údaje, členění stavby, seznam podkladů |  | ano
souhrnná technická zpráva |  | B.1 popis území stavby |  | ano
|  | B.2.4 BUS |  | ano
|  | B.4 dopravní řešení |  | ano
|  | B.8 zásady organizace výstavby |  | ano
situační výkresy |  | C.1 širší vztahy |  | ano
|  | C.3 koordinační situace |  | ano
|  | C.4 speciální výkresy (M 1:250) |  | ne
dokumentace objektů a technických a technologických zařízení | technická zpráva |  | bod k) BUS | ano
| výkresy | situace se schematickým zákresem BUS (1:250) |  | ano
|  | podélný profil |  | ano
|  | vzorové příčné řezy |  | ano
|  | charakteristické příčné řezy |  | ano
|  | schematické řešení křižovatek, výkresy obslužných zařízení |  | ne
|  | dopravní značení |  | ne